## Stavební práce
Stavební práce
ROZPOČET
Stavba : CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  | JKSO :
Objekt : SOŠ a SOU Vocelova 1338 |  |  |  |  | EČO :
Objednavatel : Královéhradecký kraj |  |  |  |  | Zpracoval : Ing. Rádl
Zhotovitel : |  |  |  |  | Datum : 22.9.2008
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky HSV
0 |  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 100.031
2 | 001 | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 50 m | m3 | 63.36
3 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4 | m3 | 68.351
4 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 | m3 | 31.68
5 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 68.351
6 | 001 | 171201201x | Poplatek za skládku přebytečné zeminy | t | 95.691
7 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 31.68
0 |  | 1 | Zemní práce
0 |  | 2 | Zakládání
8 | 011 | 272313611 | Beton základů prostý tř. C16/20 | m3 | 57.551
9 | 011 | 272321311 | ŽB základů tř. C16/20 | m3 | 6.264
10 | 011 | 272351215 | Bednění stěn základů zřízení | m2 | 20.16
11 | 011 | 272351216 | Bednění stěn základů odstranění | m2 | 20.16
12 | 011 | 272361821 | Výztuž základů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.376
0 |  | 2 | Zakládání
0 |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
13 | 014 | 310239211 | Zazdívka a dozdívky cihlami pálenými na MVC | m3 | 50.576
14 | 011 | 311274123 | Zdivo nosné z tvárnic LIAPOR P+D tl 300 mm | m3 | 139.31
15 | 011 | 311274124 | Zdivo nosné z tvárnic LIAPOR P+D tl 240 mm | m3 | 93.371
16 | 011 | 317144131 | Překlady LIAPOR 115/240/865 mm | kus | 3
17 | 011 | 317144133 | Překlady LIAPOR 115/240/1240 mm | kus | 1
18 | 011 | 317144134 | Překlady LIAPOR 115/240/1490 mm | kus | 4
19 | 011 | 317144137 | Překlady LIAPOR 115/240/2240 mm | kus | 15
20 | 011 | 317144141 | Překlady LIAPOR 175/240/865 mm | kus | 3
21 | 011 | 317144143 | Překlady LIAPOR 175/240/1240 mm | kus | 1
22 | 011 | 317144144 | Překlady LIAPOR 175/240/1490 mm | kus | 5
23 | 011 | 317144147 | Překlady LIAPOR 175/240/2240 mm | kus | 15
24 | 011 | 317144151 | Překlady LIAPOR 240/240/865 mm | kus | 6
25 | 011 | 317144154 | Překlady LIAPOR 240/240/1490 mm | kus | 4
26 | 011 | 317144157 | Překlady LIAPOR 240/240/2240 mm | kus | 45
27 | 011 | 317144158 | Překlady LIAPOR 240/240/2490 mm | kus | 2
28 | 011 | 317321411 | Překlad ŽB C25/30 | m3 | 2.363
29 | 011 | 317351107 | Bednění překladů zřízení | m2 | 19.6
30 | 011 | 317351108 | Bednění překladů odstranění | m2 | 19.6
31 | 011 | 317351109 | Příplatek za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce bednění překladů do 6 m | m2 | 19.6
32 | 011 | 317361821 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 | t | 0.189
33 | 011 | 342272358 | Příčky tl 100 mm | m2 | 25.97
34 | 011 | 342273111 | Příčky z bloků LIAPOR tl 115 mm | m2 | 232.903
35 | 011 | 342273111x | Příčky z bloků LIAPOR tl 175 mm | m2 | 24.439
36 | 011 | 346271112 | Přizdívky instalační tl 140 mm | m2 | 50.85
0 |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
0 |  | 4 | Vodorovné konstrukce
37 | 011 | 411354236 | Bednění stropů z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 1257.435
38 | 011 | 417321313 | Ztužující pásy a věnce ŽB tř. C16/20 | m3 | 15.06
39 | 011 | 417351115 | Bednění ztužujících věnců zřízení | m2 | 150.6
40 | 011 | 417351116 | Bednění ztužujících věnců odstranění | m2 | 150.6
41 | 011 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.753
42 | 011 | 434311113 | Schodišťové stupně z betonu | m | 94.3
43 | 011 | 434351141 | Bednění stupňů přímočarých schodišť zřízení | m2 | 42.435
44 | 011 | 434351142 | Bednění stupňů přímočarých schodišť odstranění | m2 | 42.435
0 |  | 4 | Vodorovné konstrukce
0 |  | 5 | Venkovní objekty
45 |  | 599001 | Zpevněná plocha nájezdů kompletní skladba | m2 | 31.68
0 |  | 5 | Venkovní objekty
0 |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, osazení
49 | 011 | 610472941 | Vyrovnání podkladu stěn perlinkou | m2 | 1232.079
50 | 011 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 249.992
51 | 014 | 612421331 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 % | m2 | 1967.986
52 | 011 | 612473181 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí zdiva hladká | m2 | 1519.018
53 | 011 | 612421637 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková | m2 | 1232.079
54 | 011 | 620471121 | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1 mm | m2 | 1014.213
55 | 011 | 620991121 | Zakrývání výplní venkovních otvorů | m2 | 249.992
56 | 011 | 622405377 | KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 80 mm | m2 | 147.6
57 | 011 | 622405227 | KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 30 mm | m2 | 74.067
58 | 011 | 622405298 | KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 100 mm vč lišt | m2 | 940.146
59 | 011 | 631312611 | Mazanina z betonu C16/20 tl 80 mm | m3 | 163.41
60 | 011 | 631319171 | Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže do mazanin tl 80 mm | m3 | 152.603
61 | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 4.602
62 | 011 | 632451024 | Vyrovnávací potěr zdiva MC 15 hlazený dřevěným hladítkem tl 50 mm | m2 | 45.12
64 |  | 632990001 | Železobetonová deska s ochranným vsypem 120 mm | m | 581.097
65 | 011 | 642942611 | Osazení dveřní zárubně kovové do 2,5 m2 MPP | kus | 36
66 | MAT | 553311620 | zárubeň ocelová 600-900/1970 | kus | 31
67 | MAT | 553311620x | zárubeň ocelová 1100/1970 | kus | 1
68 | MAT | 553311620x1 | zárubeň ocelová 900/1970+1000 nadsvětlík | kus | 3
0 |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, osazení
0 |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
69 | 003 | 941941051 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 10 m | m2 | 1228.8
70 | 003 | 941941391 | Příplatek za první a ZKD měsíc použití lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 10 m | m2 | 2457.6
71 | 003 | 941941851 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 10 m | m2 | 1228.8
72 | 003 | 941955002 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m | m2 | 1908.932
73 | 003 | 942941021 | Montáž lešení těžkého řadového s podlahami š 2,5 v do 10 m | m2 | 112
74 | 003 | 942941191 | Příplatek za první a ZKD měsíc použití lešení těžkého řadového s podlahami š 2,5 v do 10 m | m2 | 112
75 | 003 | 942941821 | Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami š 2,5 m v 10 m zatížení 3 kPa | m2 | 112
76 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m | m2 | 1908.932
77 | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl 150 mm | m2 | 75.735
78 | 013 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC | m3 | 36.41
79 | 013 | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 29.731
80 | 013 | 962052211 | Bourání ŽB zdiva nadzákladového | m3 | 7.733
81 | 013 | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl 150 mm | m2 | 11.22
82 | 013 | 963051110 | Bourání ŽB stropů deskových | m3 | 6.048
83 | 013 | 964051111 | Bourání ŽB trámů, průvlaků komplet vč. rozřezání | m3 | 12.096
84 | 013 | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 28.8
85 | 013 | 968072355 | Vybourání rámů oken | m2 | 151.585
86 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl 2 m2 | m2 | 32
87 | 013 | 968072558 | Vybourání kovových vrat | m2 | 56.642
88 | 013 | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl 1 m2 na MVC nebo MV tl 600 mm | m3 | 1.08
89 | 013 | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl 4 m2 na MVC nebo MV tl 600 mm | m3 | 25.077
90 | 013 | 973031326 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 0,10 m2 hl 450 mm | kus | 50
91 | 013 | 973031346 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 0,25 m2 hl 450 mm | kus | 40
92 | 013 | 973042261 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl 0,10 m2 hl 450 mm | kus | 40
93 | 013 | 975074141 | Jednostranné podchycení střešních vazníků v nad 3,5 m hmotnosti nad 2500 kg/m | m | 22.4
94 | 013 | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % | m2 | 1967.986
95 |  | 979001 | Demontáže stávajících ZTI, ÚT, a elektro vč. odpojení objektů | kpl | 1
96 |  | 979002 | Ostatní bourací práce nespecifikované potřebné k provedení díla | kpl | 1
97 |  | 979003 | Stavební přípomoci profesím ZTI, UT, Elektro | kpl | 1
98 | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 417.6144
99 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 417.6144
100 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km | t | 2088.0722
101 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 417.6144
102 | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m | t | 417.6144
103 | 013 | 979082121x | Poplatek za skládku suti | t | 417.6144
0 |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
0 |  | 99 | Přesun hmot HSV
104 | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 1371.5218
0 |  | 99 | Přesun hmot HSV
HSV Celkem
Práce a dodávky PSV
0 |  | 711 | Izolace proti vodě a vlhkosti
105 | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 1077.639
106 | MAT | 111631500 | lak asfaltový PENETRAL ALP sudy | t | 0.323
107 | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 1077.639
108 | MAT | 628331590 | pás těžký asfaltovaný Sklobit 40 mineral G 200 S40 | m2 | 1239.285
109 | 711 | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | m2 | 171.475
110 | 711 | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | m2 | 69.9
111 | 711 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 3.45
0 |  | 711 | Izolace proti vodě a vlhkosti
0 |  | 713 | Izolace tepelné
112 | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah na sucho 1 vrstva z rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 994.02
113 | MAT | 283758820 | Kročejová izolace tl. 70 mm | m2 | 1013.9
116 | 713 | 713191121 | Separační vrstva | m2 | 1143.123
117 | 713 | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 2.1
0 |  | 713 | Izolace tepelné
0 |  | 721 | Zdravotechnika
118 |  | 72101 | ZTI (samostatná část) | kpl | 1
0 |  | 721 | Zdravotechnika
0 |  | 731 | Ústřední topení
119 |  | 73101 | ÚT (samostatná část) | kpl | 1
120 |  | 73102 | Posunutí venkovního potrubí CZT o 1300 mm | kpl | 1
0 |  | 731 | Ústřední topení
0 |  | 762 | Konstrukce tesařské
121 | 762 | 762711850 | Demontáž konstrukce střechy vč. podhledů a podbití | m2 | 1226.345
0 |  | 762 | Konstrukce tesařské
0 |  | 763 | Konstrukce - sádrokartony
122 | 763 | 763132210 | SDK podhled KNAUF D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl 12,5 mm | m2 | 1742.382
123 | 763 | 763132410 | SDK podhled KNAUF D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKFI tl 12,5 mm | m2 | 166.55
192 | 763 | 998763402 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1.65
0 |  | 763 | Konstrukce - sádrokartony
0 |  | 764 | Konstrukce klempířské
125 | 764 | 764252503 | Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm | m | 104
126 | 764 | 764259529 | Montáž Zn-Ti kotlík kónický průměru 150 mm | kus | 6
127 | MAT | 553442810 | kotlík oválný tvar standart 330/100 titanzinek VM ZINC | kus | 6
128 | 764 | 764291520 | Střešní prvky Zn-Ti - závětrná lišta rš 330 mm | m | 48
129 | 764 | 764510550 | Oplechování parapetů Zn-Ti rš 330 mm včetně rohů | m | 112.8
130 | 764 | 764522510 | Oplechování Zn-Ti říms rš 800 mm | m | 151.2
131 | 764 | 764554503 | Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 120 mm | m | 54
132 | 764 | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 1.65
0 |  | 764 | Konstrukce klempířské
0 |  | 765 | Konstrukce - krytiny tvrdé
133 | 765 | 765321810 | Demontáž střešní krytiny | m2 | 1226.345
0 |  | 765 | Konstrukce - krytiny tvrdé
0 |  | 766 | Konstrukce truhlářské
134 |  | 7660001 | Dřevěné dveře 600/1970 vnitřní plné hladké dle popisu vč. kování WC a kov.zárubně | kus | 11
135 |  | 7660002 | Dřevěné dveře 700/1970 vnitřní plné hladké dle popisu vč. kování WC a kov.zárubně | kus | 6
136 |  | 7660003 | Dřevěné dveře 800/1970 vnitřní plné hladké dle popisu vč. kování a kov.zárubně | kus | 4
137 |  | 7660004 | Dřevěné dveře 900/1970 vnitřní plné hladké dle popisu vč. kování a kov.zárubně | kus | 6
138 |  | 7660005 | Dřevěné dveře 900/1970+1000 nadsvětlík vnitřní plné hladké dle popisu vč. kování a kov.zárubně | kus | 3
139 |  | 76601 | Dřevěné dveře požární EW 30DP3C 800/1970 vnitřní plné hladké dle popisu | kus | 2
140 |  | 76602 | Dřevěné dveře požární EW 30DP3C 900/1970 vnitřní plné hladké dle popisu | kus | 2
141 |  | 76603 | Dřevěné dveře požární EW 30DP3C 1000/1970 vnitřní plné hladké dle popisu | kus | 1
142 |  | 76604 | Dřevěné dveře požární EW 15DP3C 800/1970 vnitřní plné hladké dle popisu | kus | 1
143 |  | 76605 | Prosklená stěna s dveřmi 1600/2100 bezpečnostní sklo požární EW 30 DP3C | m2 | 5.145
0 |  | 766 | Konstrukce truhlářské
0 |  | 7661 | Plastové výrobky
144 |  | 766101 | Plastová okna vnitřní sklo bezpečnostní D+M | m2 | 19.189
145 |  | 766102 | Plastová okna venkovní pětikomorový systém dle popisu D+M vč. parapetu | m2 | 185.167
146 |  | 766103 | Vnější dveře sklo bezpečnostní dle popisu D+M | m2 | 8.6
147 |  | 766104 | Vnější vrata skládací s průhledovými okny a dveřmi dle popisu D+M | m2 | 56.225
148 |  | 766105 | Světlík LAMILUX 2000/2000 dle popisu D+M | kus | 1
0 |  | 7661 | Plastové výrobky
0 |  | 767 | Konstrukce doplňkové kovové
149 |  | 76701 | Ocelové venkovní schodiště vč. zábradlí (žárově pozinkováno) vč. založení | kpl | 1
150 | 767 | 767392113 | Montáž krytin střech | m2 | 1249.2
151 | MAT | 553246530 | panel sendvičový sttřešní KINGSPAN 120 mm | m2 | 1311.66
152 | MAT | 553246530x | Příplatek za detaily, prostupy, klempířské výrobky a římsy | m2 | 1311.66
153 |  | 7678901 | Plechové dveře vnitřní 800/1970 vč. rámu dle popisu | kpl | 1
154 |  | 7678902 | Plechové dveře vnitřní 900/1970 vč. rámu dle popisu | kpl | 2
155 |  | 7678903 | Plechové dveře vnitřní 1600/1970 vč. rámu dle popisu | kpl | 1
156 |  | 7678904 | Plechové vrata 3000/2700 s dveřmi vnitřní 800/1970 vč. rámu dle popisu | kpl | 1
157 |  | 7678905 | Plechové dveře venkovní zateplené 1100/2010 vč. rámu dle popisu | kpl | 1
158 |  | 7678906 | Ocelová čistící rohož ve vstupu do objektu | kpl | 1
159 |  | 7678907 | Madla vyrovnávacích schodů | kus | 6
160 |  | 7678908 | Ochranný lemovací úhelník L100/100 z elox AL dl 1500 mm | kus | 66
161 |  | 7678909 | Venkovní markýza u výtahové šachty kompletní výrobek 1600/1000 | kus | 1
162 |  | 7679901 | Demontáž mostového jeřábu | kpl | 1
163 | 767 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1.9
0 |  | 767 | Konstrukce doplňkové kovové
0 |  | 771 | Podlahy z dlaždic
164 | 771 | 771271113 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických š do 300 mm | m | 94.3
165 | MAT | 597677300 | Keramické schodovky | m2 | 31.119
166 | 771 | 771271232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických v do 200 mm | m | 94.3
167 | MAT | 597633300 | Keramické podstupnice | m2 | 15.56
168 | 771 | 771471135 | Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých do malty v do 200 mm | m | 33
169 | MAT | 597633300x | Keramický soklík schodiště | m2 | 5.445
170 | 771 | 771554113 | Montáž podlah teracových lepených flexibilním lepidlem vč. případného soklíku | m2 | 425.306
171 | MAT | 592472400 | dlaždice teracová 30x30x3 cm vč. případných soklíků | m2 | 377.234
172 | 771 | 771574116 | Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem vč. případných soklíků | m2 | 1043.721
173 | MAT | 597639130 | Keramická dlažba vč. případných soklíků | m2 | 1095.907
174 | 771 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 7
0 |  | 771 | Podlahy z dlaždic
0 |  | 781 | Dokončovací práce a obklady
177 | 781 | 781414114 | Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových lepených flexibilním lepidlem 45ks/m2 | m2 | 465.565
178 | MAT | 597813520 | obkládačka keramická vnitřní vč lišt | m2 | 474.876
179 | 781 | 781774118 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických flexibilní lepidlo do 45 ks/m2 | m2 | 44.28
180 | MAT | 597637000 | Keramický obklad venkovní hnědočervené barvy | m2 | 45
181 | 781 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3.6
0 |  | 781 | Dokončovací práce a obklady
0 |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
182 |  | 78301 | Nátěry (v tomto stupni PD nespecifikovány) | kpl | 1
0 |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
0 |  | 784 | Dokončovací práce - malby
183 | 784 | 784453621 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 5619.897
0 |  | 784 | Dokončovací práce - malby
PSV Celkem
Práce a dodávky M
0 |  | 21-M | Elektromontáže
185 |  | 21001 | Elektroinstalace (samostatná část) | kpl | 1
186 |  | 21002 | M+R (samostatná část) | kpl | 1
0 |  | 21-M | Elektromontáže
0 |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení
187 |  | 24001 | Vzduchotechnika (samostatná část) | kpl | 1
0 |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení
0 |  | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí
189 |  | 4301 | Ocelová konstrukce (statika) D+M+nátěr | kg | 85100
0 |  | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí
M Celkem
Práce a dodávky Ostatní
0 |  | O01 | Ostatní
191 |  | 001002 | Dokumentace pro provedení stavby | kus | 1
0 |  | O01 | Ostatní
Ostatní Celkem
Celkem

## elektroinstalace a hromosvody
Centrum odborného vzdělávání
pro automobilový průmysl a dopravu SOŠ a SOU
Vážní ulice – Hradec Králové
E L E K T R O I N S T A L A C E
R O Z P O Č E T
Montáže
ÚRS Praha 800-741
1 | 742 11 |  | Montáž rozvodnic do 50kg | ks | 7 | 0 | 0
2 | 742 22 |  | Montáž zásuvkových skříní | ks | 15 | 0 | 0
3 | 742 23 |  | Montáž skříň. rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
4 | 743 41 |  | Krabice KU 68/2 | ks | 118 | 0 | 0
5 |  |  | Krabice KR 97 | ks | 123 | 0 | 0
6 |  |  | Krabice ACIDUR | ks | 20 | 0 | 0
7 | 744 24 |  | Vodič CY 4mm2 zel/žl. | m | 360 | 0 | 0
8 |  |  | Vodič CY 10mm2 zel/žl. | m | 200 | 0 | 0
9 | 744 44 |  | Kabel CYKY 2Ax1,5mm2 p.u. | m | 40 | 0 | 0
10 |  |  | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 p.u. | m | 1875 | 0 | 0
11 |  |  | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 p.u. | m | 800 | 0 | 0
12 |  |  | Kabel CYKY 5Cx2,5mm2 p.u. | m | 45 | 0 | 0
13 |  |  | Kabel CYKY 5Cx6mm2.p.u. | m | 235 | 0 | 0
14 |  |  | Kabel CYKY 5Cx10mm2.p.u. | m | 360 | 0 | 0
15 |  |  | Kabel CYKY 3x70+35mm2 p.u. | m | 25 | 0 | 0
16 | 744 47 |  | Kabel topný v podlaze | m | 51 | 0 | 0
17 | 746 21 |  | Ukončení vodičů do 2,5mm2 | ks | 184 | 0 | 0
18 |  |  | Ukončení vodičů do 6mm2 | ks | 150 | 0 | 0
19 |  |  | Ukončení vodičů do 10mm2 | ks | 70 | 0 | 0
20 |  |  | Ukončení vodičů do 35mm2 | ks | 2 | 0 | 0
21 |  |  | Ukončení vodičů do 70mm2 | ks | 6 | 0 | 0
22 | 747 11 |  | Spínač 1pól.venkovní | ks | 4 | 0 | 0
23 |  |  | Spínač 1.pól. do vlhka | ks | 4 | 0 | 0
24 |  |  | Spínač seriový do vlhka | ks | 8 | 0 | 0
25 |  |  | Spínač řazení 1. – TANGO | ks | 31 | 0 | 0
26 |  |  | Spínač řazení 5. – TANGO | ks | 15 | 0 | 0
27 |  |  | Spínač řazení 6. – TANGO | ks | 6 | 0 | 0
28 |  |  | Spínač řazení 7. – TANGO | ks | 2 | 0 | 0
29 |  |  | Spínač tlačítkový se sign. | ks | 8 | 0 | 0
30 |  |  | Sporáková přípojka | ks | 1 | 0 | 0
31 | 747 16 |  | Zásuvka 2P+Z dvousměrná | ks | 39 | 0 | 0
32 |  |  | dtto,chráněná | ks | 15 | 0 | 0
33 |  |  | Zásuvka CZ 1653/400V 16A | ks | 2 | 0 | 0
34 | 747 21 |  | Montáž nožových pojistek | ks | 6 | 0 | 0
35 | 748 12 | A | Svítidlo zářivkové 2x58 stropní | ks | 92 | 0 | 0
36 |  |  | dtto,stávající | ks | 53 | 0 | 0
37 |  | B | Svítidlo zářivkové 2x58,IP 44 | ks | 80 | 0 | 0
38 |  | C | Svítidlo zářivkové 4x18W vest. | ks | 47 | 0 | 0
39 |  | E | Svítidlo zářivkové 2x36W strop,. | ks | 5 | 0 | 0
40 |  | F | Svítidlo zářivkové 1x36W strop. | ks | 26 | 0 | 0
41 |  | G | Svítidlo kompaktní 2x18W strop. | ks | 10 | 0 | 0
42 |  | H | Svítidlo kompaktní 1x18W strop. | ks | 6 | 0 | 0
43 |  | J | Svítidlo výbojkové nástěnné 70W | ks | 4 | 0 | 0
44 |  | K | Svítidlo pro osvětlení tabulí | ks | 10 | 0 | 0
45 |  | N | Svítidlo nouzové 1x11W | ks | 9 | 0 | 0
|  |  | Montáže součet |  |  |  | 0
Nosný materiál
1 |  |  | Krabice KU 68/2 | ks | 118 | 0 | 0
2 |  |  | Krabice KR 97 | ks | 123 | 0 | 0
3 |  |  | Krabice ACIDUR 6455-11 | ks | 20 | 0 | 0
4 |  |  | Vodič CY 4mm2 zel./žl. | m | 360 | 0 | 0
5 |  |  | Vodič CY 10mm2 zel./žl. | m | 200 | 0 | 0
6 |  |  | Kabel CYKY 2Ax1,5mm2 | m | 40 | 0 | 0
7 |  |  | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | m | 1875 | 0 | 0
8 |  |  | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | m | 800 | 0 | 0
9 |  |  | Kabel CYKY 5Cx2,5mm2 | m | 45 | 0 | 0
10 |  |  | Kabel CYKY 5Cx6mm2 | m | 235 | 0 | 0
11 |  |  | Kabel CYKY 5Cx10mm2 | m | 360 | 0 | 0
12 |  |  | Kabel CYKY 3x70+35mm2 | m | 25 | 0 | 0
13 |  |  | Spínač venkovní – řaz.l | ks | 4 | 0 | 0
14 |  |  | Spínač do vlhka – řaz.1 | ks | 4 | 0 | 0
15 |  |  | Spínač do vlhka – řaz.5 | ks | 8 | 0 | 0
16 |  |  | Spínač TANGO – řaz.1 | ks | 31 | 0 | 0
17 |  |  | Spínač TANGO – řaz.5 | ks | 15 | 0 | 0
18 |  |  | Spínač TANGO – řaz.6 | ks | 6 | 0 | 0
19 |  |  | Spínač TANGO – řaz.7 | ks | 2 | 0 | 0
20 |  |  | Spínač tlačítkový se signálkou | ks | 8 | 0 | 0
21 |  |  | Sporáková přípojka | ks | 1 | 0 | 0
22 |  |  | Zásuvka 2P+Z,dvousměrná | ks | 39 | 0 | 0
23 |  |  | dtto,chráněná | ks | 15 | 0 | 0
24 |  |  | Zásuvka CZ 1653/400V 16A | ks | 2 | 0 | 0
25 |  |  | Nožové pojistky PN 120A,150A | ks | 6 | 0 | 0
26 |  |  | Svítidlo zářivkové 2x58W strop. | ks | 92 | 0 | 0
27 |  | B | Svítidlo zářivkové 2x58W IP 44 | ks | 80 | 0 | 0
28 |  | C | Svítidlo zářivkové 4x18W vest. | ks | 47 | 0 | 0
29 |  | E | Svítidlo zářivkové 2x36W strop. | ks | 5 | 0 | 0
30 |  | F | Svítidlo zářivkové 1x36W strop. | ks | 26 | 0 | 0
31 |  | G | Svítidlo kompaktní 2xl8W strop. | ks | 10 | 0 | 0
32 |  | H | Svítidlo kompaktní 1x18W strop. | ks | 6 | 0 | 0
33 |  | J | Svítidlo výbojkové - raménko 70W | ks | 4 | 0 | 0
34 |  | N | Svítidlo nouzové 11W | ks | 9 | 0 | 0
|  |  | Nosný materiál součet |  |  |  | 0
Rozvaděče a dodávky
(Předběžná cena)
1 |  |  | Rozvaděč skříňový 800x2250x500 | ks | 1 | 0 | 0
2 |  |  | Rozvodnice nástěnná – dílny | ks | 4 | 0 | 0
3 |  |  | Rozvodnice nástěnná – učebny | ks | 3 | 0 | 0
4 |  |  | Zásuvkové skříně HENSEL | ks | 15 | 0 | 0
5 |  |  | Topný kabel vjezdu vč.termostatu | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | Součet |  |  |  | 0
H r o m o s v o d y
Montáže
ÚRS Praha 800-741
1. | 743 62 |  | Jímací vedení na střeše FeZn 8mm | m | 320 | 0 | 0
2. |  |  | Svorka SS | ks | 12 | 0 | 0
3. |  |  | Svorka SK | ks | 4 | 0 | 0
4. |  |  | Svorka SJ 01 | ks | 4 | 0 | 0
5. |  |  | Svorka SO | ks | 8 | 0 | 0
6. |  |  | Svorka SZ | ks | 8 | 0 | 0
7. |  |  | Ochranný úhelník | ks | 8 | 0 | 0
8. | 743 63 |  | Jímací tyč na střešní hřeben | ks | 4 | 0 | 0
9. | 743 64 |  | Zemnící deska ZD 01 | ks | 8 | 0 | 0
|  |  | Součet |  |  |  | 0
Nosný materiál
1. |  |  | Drát FeZn 8mm | m | 320 | 0 | 0
2. |  |  | Podpěra PV 01 | ks | 32 | 0 | 0
3. |  |  | Podpěra PV 32 | ks | 40 | 0 | 0
4. |  |  | Podpěra PV 21 | ks | 120 | 0 | 0
5. |  |  | Svorka SS | ks | 12 | 0 | 0
6. |  |  | Svorka SK | ks | 4 | 0 | 0
7. |  |  | Svorka SJ 01 | ks | 4 | 0 | 0
8. |  |  | Svorka SO | ks | 8 | 0 | 0
9. |  |  | Svorka SZ | ks | 8 | 0 | 0
10. |  |  | Ochranný úhelník do zdiva | ks | 8 | 0 | 0
11. |  |  | Držák ochranného úhelníku | ks | 16 | 0 | 0
12. |  |  | Jímací tyč 2m | ks | 4 | 0 | 0
13. |  |  | Zemnící deska ZD 01 | ks | 8 | 0 | 0
|  |  | Součet |  |  |  | 0
R e k a p i t u l a c e
| 1. |  | Montáže |  |  |  | 0
| 2. |  | Nosný materiál |  |  |  | 0
| 3. |  | Podružný materiál | % | 3 |  | 0
| 4. |  | Součet |  |  |  | 0
| 5. |  | PPV | % | 2 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C E
|  |  | Montáže |  |  |  | 0
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0
|  |  | Podružný materiál | % | 3 |  | 0
|  |  | S o u č e t A |  |  |  | 0
|  |  | PPV | % | 6 |  | 0
|  |  | HZS | n/h | 80 | 0 | 0
|  |  | S o u č e t B |  |  |  | 0
|  |  | Rozvaděče a dodávky |  |  |  | 0
|  |  | Doprava | % | 3.6 |  | 0
|  |  | Přesun | % | 1 |  | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0
|  |  | Hromosvody |  |  |  | 0
|  |  | Revize | n/h | 24 | 0 | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0

## Zdravotechnika
Zadání
Stavba : |  | SOŠ a SOU Vocelova 1338, Centrum odbor.vzdělávání |  |  | Datum : | 22.9.2008
Objekt : |  | Zdravotní technika |  |  | JKSO :
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
Práce a dodávky PSV
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
1 | 721 | 721170968 | Potrubí z PVC propojení potrubí D 200 | kus | 3
2 | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG | m | 44
3 | 721 | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG | m | 28
4 | 721 | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG | m | 22
5 | 721 | 721173404 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG | m | 61
6 | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 40 | m | 28
7 | 721 | 721174061 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové větrací DN 50 | m | 32
8 | 721 | 721174062 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové větrací DN 75 | m | 61
9 | 721 | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové větrací DN 110 | m | 101
10 | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 33
11 | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 22
12 | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 15
13 | 721 | 721211412 | Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/100 se sítkem na nečistoty | kus | 4
14 | 721 | 721212305 | Vpust prádelní litinová DN 100 s bočním odpadem | kus | 1
15 | 721 | 721226500 | Přivzdušňovací ventil ABU DN 100 s mřížkou do zdi 150/150 | kus | 6
16 |  | 000 | HZS - práce spojené s osazením a vytvořením lemů na kanal. proti radonu | HR | 30
17 | 721 | 721226501 | Přivzdušňovací ventil ABU DN 75 s mřížkou do zdi 150/150 | kus | 5
18 | 721 | 721273145 | Hlavice ventilační PVC D 110/600 | kus | 10
19 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 72
20 | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 83
21 | 721 | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 222
22 | 721 | 722170000 | Objímky instalační s matkou a šroubením + závit. třmen | kus | 32
23 | 721 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 1.5
24 | 721 | 722170003 | Protipožární manžeta Dn 100 | kus | 30
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
25 | 721 | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 170
26 | 721 | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 85
27 | 721 | 722181213 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm | m | 21
28 | 721 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm | m | 367
29 | 721 | 722181253 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm | m | 75
30 | 721 | 722181254 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 92 mm | m | 86
31 | 721 | 722190223 | Přípojka vodovodní ocelová závitová pro pevné připojení DN 25 | soubor | 4
32 | 721 | 722190225 | Přípojka vodovodní ocelová závitová pro pevné připojení DN 40 | soubor | 1
33 | 721 | 722190226 | Přípojka vodovodní ocelová závitová pro pevné připojení DN 50 | soubor | 2
34 | 721 | 722220111 | Nástěnka závitová K 247 pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 90
35 | 721 | 722220112 | Nástěnka závitová K 247 pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem | kus | 9
36 | 721 | 722220121 | Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 7
37 | 721 | 722231064 | Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 5/4 se dvěma závity | kus | 1
38 | 721 | 722231066 | Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 2 se dvěma závity | kus | 2
39 | 721 | 722231119 | Ventil pod omítku TE 1300 G 1/2 se dvěma závity | kus | 22
40 | 721 | 722231120 | Ventil pod omítku TE 1300 G 3/4 se dvěma závity | kus | 7
41 | 721 | 722232044 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 3/4" červený voda | kus | 2
42 | 721 | 722232045 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D 1" červený voda | kus | 2
43 | 721 | 722232046 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 1/4" červený voda | kus | 4
44 | 721 | 722232047 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 1/2" červený voda | kus | 1
45 | 721 | 722232048 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 2" červený voda | kus | 7
46 | 721 | 722232062 | Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 42 do 185 °C chromovaný R250DS 3/4" červený | kus | 6
47 | 721 | 722232063 | Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1" červený | kus | 16
48 | 721 | 722232064 | Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1 1/4" červený | kus | 6
49 | 721 | 722232065 | Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1 1/2" červený | kus | 2
50 | 721 | 722232066 | Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 2" červený | kus | 2
51 | 721 | 722234265 | Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 1" | kus | 1
52 | 721 | 722234268 | Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 2" | kus | 1
53 | 721 | 7222391 | Filtr se zpětným poplachem-postříbřené síto 2" | kus | 1
54 | 721 | 722239106 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 | kus | 1
55 | 721 | 72223911 | Indukční fizikální upravna (teplé) vody C60-zamezení usaz.vod.kamene | kus | 1
56 | 721 | 722241153 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 2
57 | 721 | 722261924 | Výměna závitových vodoměrů | kus | 1
58 | MAT | 388214620 | vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu MN QN10XN.EBH 300 mm 6/4" | kus | 1
59 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 809
60 | 721 | 722174311 | Potrubí plastové EKOPLASTIK PN 20 20 x 3.4 | m | 170
61 | 721 | 722174312 | Potrubí plastové EKOPLASTIK PN 20 25 x 4.2 | m | 222
62 | 721 | 722174313 | Potrubí plastové EKOPLASTIK PN 20 32 x 5.4 | m | 168
63 | 721 | 722174314 | Potrubí plastové EKOPLASTIK PN 20 40 x 6.7 | m | 88
64 | 721 | 722174315 | Potrubí plastové EKOPLASTIK PN 20 50 x 8.4 | m | 75
65 | 721 | 722174316 | Potrubí plastové EKOPLASTIK PN 20 63x 10.5 | m | 86
66 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 809
67 | 721 | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 6
68 | 721 | 722170001 | Objímky instalační s matkou a šroubením + závit. třmen | kus | 320
69 | 721 | 722 | Zpěňující protipožární tmel CP 611A a protipožární pěna na prostupy CP 620 | ks | 30
70 | 721 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % | 0.9
71 | 721 | 722231252 | Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C G 3/4" k bojleru | kus | 1
72 | MAT | 388414060 | tlakoměr kontaktní D160 typ 3370NT | kus | 1
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
73 | 721 | 725111131 | Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený | soubor | 2
74 | 721 | 725112021 | Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 9
75 | 721 | 725121525 | Pisoárový záchodek automatický s vestavěným integrovaným radarovým senzorem | soubor | 9
76 | 721 | 725215102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 32
77 | MAT | 642147180 | umyvadlo keramické s otvorem ECCO V1540 55 cm bílé A. skupina | kus | 32
78 | MAT | 642914050 | polosloup keramický k umyvadlům ECCO V9210 bílý A. skupina | kus | 32
79 | 721 | 725215104 | Montáž umyvadla nerezového | soubor | 1
80 | MAT | 552311080 | umyvadlo nerezové automatické AUM 06 370 x 240 x 300 mm stojanové bez baterie | kus | 1
81 | 721 | 725241213 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm | soubor | 9
82 | 721 | 725241223 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm | soubor | 1
83 | 721 | 725245162 | Zástěna sprchová zásuvná třídílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soubor | 9
84 | 721 | 725245192 | Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čtvrtkruh | soubor | 1
85 | 721 | 725249101 | Montáž vaničky sprchové | soubor | 10
86 | 721 | 725291511 | Dávkovač tekutého mýdla - nerezový | soubor | 13
87 | 721 | 725291511a | Dávkovač solviny (nerez) 1,2 l | soubor | 11
88 | 721 | 725291621 | Nerezové zásobník toaletních papírů | soubor | 9
89 | 721 | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 2
90 | 721 | 725811204 | Ventil výtokový nástěnný pračkový G 3/4 | kus | 3
91 | MAT | 551439790 | baterie dřezová páková FRANKE FK 2060 | kus | 2
92 | MAT | 551440360 | baterie umyvadlová automatická AUM 1 s regulací teploty vody-12 V | kus | 1
93 | 721 | 725819402 | Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky | soubor | 90
94 | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | soubor | 1
95 | 721 | 725841412 | Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy | kus | 4
96 | 721 | 725860109 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 | kus | 32
97 | 721 | 725861211 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové chromované s otvíráním odpadu | kus | 1
98 | 721 | 725862123 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu pro jednoduchý dřez DN 40 | kus | 1
99 | 721 | 725862312 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50+kloub | kus | 2
100 | 721 | 725865311 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN40/50 samočistící a ventil | kus | 10
101 | 721 | 725980122 | Dvířka 15/30 | kus | 10
102 | 721 | 725980124 | Dvířka na magnet(kachličku) | kus | 13
103 | 721 | 725819201 | Montáž ventilů nástěnných G 1/2 | soubor | 6
104 | MAT | 5514565 | tlačná samouzavír.baterie sprchová | kus | 4
105 | MAT | 55145653 | hlavice sprchová pevná; úhel kužele 20° | kus | 10
106 | MAT | 55145653A | tlačný samouzavírací ventil sprchový na smíšenou vodu | kus | 6
107 | 721 | 725822711 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné chromované | kus | 2
108 | MAT | 551431690 | baterie dřezová páková RENO C104 nástěnná s ústím 300 mm | kus | 2
109 | MAT | 551440410 | napájecí zdroj ZAC 1/50 až pro 8 zařízení AZP | kus | 1
110 | MAT | 551440400 | napájecí zdroj ZAC 1/20 až pro 3 zařízení AZP | kus | 1
111 | MAT | 551440450 | baterie umyvadlová stojánková 1/2" PRESTO P 2020 | kus | 31
112 | MAT | 01001 | ventil skupinový termoskopický 3/4" |  | 1
113 | MAT | 010011 | Osoušeč rukou |  | 21
114 | 721 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % | 0.2
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
|  | 726 | Zdravotechnika - instalační prefabrikáty
115 | 721 | 726131041 | Klozet závěsný do lehkých stěn s kovovou kcí s ovládáním zepředu se stavební v 1120 mm | soubor | 9
116 | MAT | 023 | Ovládací tlačítko bílé | kus | 9
117 | MAT | 024 | Opěrné nožičky k WC | kus | 9
118 | 721 | 998726112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m | t | 0.112
|  | 726 | Zdravotechnika - instalační prefabrikáty
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
119 | MAT | 426901060 | nádoba tlaková Aquamat V - vertikální objem 18 l | kus | 1
120 | 731 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí | soubor | 1
121 | MAT | 426106820 | čerpadlo oběhové teplovodní 25-NTV-56-5-LM-80 | kus | 1
122 | MAT | 426104050 | čerpadlo kalové Favorit MINI 40 GFPU-105-8-2-LC-0220 | kus | 1
123 | 731 | 998732202 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m | % | 1.35
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
PSV Celkem
Celkem

## Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu
SOŠ A SOU Vocelova1338, Hradec Králové
Číslo |  | Měr.j. | Cena dodávky | Cena montáže | Hmotnost | Dod
pozice | Název elementu | rozměr | jednotková*koef | jednotková*koef | jednotková | ava
|  | počet | celková | celková | celková | tel
1 - Dílny a učebny
1.001 | Jednohadicové odsávací zařízení
| pro nákladní automobily | ks |  |  | 30 | 0
| obj.č.96 151 300 | 4 |  |  | 120
1.001a | Složení:ventilátor,nástěnná konzola,
motorový spínač,odsávací dýza
nástěnný držák hadice
1.001b | Sada spojovacího materiál | ks |  |  | 1 | 0
| obj.č. 93 018 | 4 |  |  | 4
1.002 | Výfuková hlavice-SPIRO | ks |  |  | 0 | 78
| VHS 160 šedý komaxit | 4 |  |  | 0
1.003 | Střešní průchod 160-970+ dle | ks |  |  | 10 | 0
| PM 12 0383 | 4 |  |  | 40
1.004 | Ventilátor malý radiální | ks |  |  | 0 | 78
| EB 100 T | 3 |  |  | 0
1.005 | Mřížka větrací | ks |  |  | 0 | 78
| LG 100 ED | 2 |  |  | 0
1.006 | Ventilátor ax.stěnový | ks |  |  | 6.5 | 78
| HCFB/2-250 H IP65,70°C | 1 |  |  | 6.5
s oběž. kolem pro opačný směr otáček
1.007 | Ventilátor ax.stěnový | ks |  |  | 6.5 | 78
| HCFB/2-250 H IP65,70°C | 1 |  |  | 6.5
1.008 | Žaluzie protidešťová | ks |  |  | 0 | 78
| PRG - 250 W | 2 |  |  | 0
1.009 NEOBSAZENO | NEOBSAZENO
1.010 | Potrubí SPIRO do d160 vč.tvarovek,
| montážního,závěsového,spojovacího | m |  |  | 0 | 78
| a těsnicího materiálu | 38 |  |  | 0
1.011 | Pás z minerální vlny s AL polepem
| ORSTECH LSP H - 4 cm | m2 |  |  | 0 | 48
| Tepelně -akustická izolace | 10 |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 177,0 | kg
2 - lakovna a přípravna
2.001 | Speciální vysavač na broušení
| hliníku SRM 70 LE-EC/B1 | ks |  |  | 30 | 0
| vč. příslušenství | 2 |  |  | 60
2.002 | Mřížka 700x700 z pletiva s oky | ks |  |  | 2 | 0
| 20x20 mm | 4 |  |  | 8
2.003 | Střešní průchod 700x700-1470+ dle | ks |  |  | 25 | 0
| PM 12 0383 | 2 |  |  | 50
2.004 NEOBSAZENO | NEOBSAZENO
2.004 - 2.010
2.011 | Potrubí čtyřhranné sk I
ON 12 0405 -pozinkovaný plech
vč. montážního, závěsového,spojovacího
| a těsnicího materiálu viz | m2 |  |  | 10 | 0
| TZ a výkresová dokumentace | 90 |  |  | 900
2.012 | Deska z minerální vlny
| TECHROCK 80 ALS - 4 cm | m2 |  |  | 0 | 48
| systém PYROROCK EI 15,Pož.iz.čtyřh.p. | 60 |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 1018,0 | kg
3 - Neobsazeno
4 - Šatna a umývárna žáků
4.001 | Větrací jednotka RFG 2200-01 | ks |  |  | 74 | 0
|  | 1 |  |  | 74
4.002 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. | ks |  |  | 14 | 78
| TD-2000/315-dvouotáčkový HS | 1 |  |  | 14
4.002a | Rychloupínací spona | ks |  |  | 0 | 78
| VBM 315 | 2 |  |  | 0
4.003 | Tlumič hluku buňkový G | ks |  |  | 0 | 72
| 250x500x1000 | 2 |  |  | 0
4.004 | Vyústka 560 x 280 VK-2.0 | ks |  |  | 2.4 | 11
| TPJ 68-12-76 | 4 |  |  | 9.6
4.004a | Regulace R1 560 x 280 | ks |  |  | 5.1 | 11
| TPJ 68-12-76 | 4 |  |  | 20.4
4.005 | Vyústka 400 x 200 VK-1.0 | ks |  |  | 0.3 | 11
| TPJ 68-12-76 | 3 |  |  | 0.9
4.005a | Regulace R1 400 x 200 | ks |  |  | 1.8 | 11
| TPJ 68-12-76 | 3 |  |  | 5.4
4.006 | Mřížka SMU-20, 400 x 200
| TPJ 48-12-80 uzavřená | ks |  |  | 1.1 | 11
| vč. upevňovacího rámečku | 4 |  |  | 4.4
4.007 | Protidešťová stříška-SPIRO | ks |  |  | 7.8 | 78
| RH 355 atyp | 1 |  |  | 7.8
4.008 | Střešní průchod 355-970+ dle | ks |  |  | 18 | 0
| PM 12 0383 | 1 |  |  | 18
4.009 | Výfuková hlavice-SPIRO | ks |  |  | 0 | 78
| VHS 315 šedý komaxit | 1 |  |  | 0
4.010 | Střešní průchod 315-970+ dle | ks |  |  | 18 | 0
| PM 12 0383 | 1 |  |  | 18
4.011 | NEOBSAZENO
4.011 - 4.015
4.016 | Potrubí SPIRO do d355vč.tvarovek,
| montážního,závěsového,spojovacího | m |  |  | 0 | 78
| a těsnicího materiálu | 6 |  |  | 0
4.017 | Potrubí čtyřhranné sk I
ON 12 0405 -pozinkovaný plech
vč. montážního, závěsového,spojovacího
| a těsnicího materiálu viz. | m2 |  |  | 10 | 0
| TZ a výkresová dokumentace | 45 |  |  | 450
4.018 | Deska z minerální vlny
| TECHROCK 80 ALS - 4 cm | m2 |  |  | 0 | 48
| systém PYROROCK EI 15,Pož.iz.čtyřh.p | 45 |  |  | 0
4.019 | Rohož z minerální vlny s AL polep
| LAROCK - 4 cm, EI 15 | m2 |  |  | 0 | 48
| Požární izolace kruhového potrubí | 7 |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 622,5 | kg
5 - Šatny, umývárny, hyg. zařízení, úklid
5.001 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. | ks |  |  | 4.9 | 78
| TD-800/200-dvouotáčkový HS | 1 |  |  | 4.9
5.001a | Spojovací manžeta VBM 200 | ks |  |  | 1 | 0
|  | 2 |  |  | 2
5.002 | Ventilátor diagon.do kruh.potr | ks |  |  | 1.4 | 78
| TD-800/200N-dvouotáčkový, HS | 1 |  |  | 1.4
5.002a | Spojovací manžeta VBM 200 | ks |  |  | 1 | 0
|  | 2 |  |  | 2
5.003 | Žaluzie protidešťová | ks |  |  | 0 | 78
| PRG - 200 W | 1 |  |  | 0
5.004 | Mřížka SMU-20, 200 x 100 | ks |  |  | 0.4 | 11
| TPJ 48-12-80 uzavřená | 4 |  |  | 1.6
vč. upevňovacího rámečku
5.005 | Mřížka SMU-20, 300 x 100 | ks |  |  | 0.5 | 11
| TPJ 48-12-80 uzavřená | 8 |  |  | 4
vč. upevňovacího rámečku
5.006 | Výfuková hlavice-SPIRO | ks |  |  | 0 | 78
| VHS 200 šedý komaxit | 1 |  |  | 0
5.006a | Střešní průchod 200-970+ dle | ks |  |  | 18 | 0
| PM 12 0383 | 1 |  |  | 18
5.007 | Tal.vent.plast.odv./přív. | ks |  |  | 0 | 78
| IT 100/80 | 14 |  |  | 0
5.007a | Rámeček pro IT | ks |  |  | 0 | 78
| ITT 100 | 14 |  |  | 0
5.008 | Tal.vent.plast.odv./přív. | ks |  |  | 0 | 78
| IT 200/170 | 7 |  |  | 0
5.008a | Rámeček pro IT | ks |  |  | 0 | 78
| ITT 200 | 7 |  |  | 0
5.009 | Ohebná hadice ALUFLEX MI | ks |  |  | 0 | 78
| 102 10m | 20 |  |  | 0
5.010 | Ohebná hadice ALUFLEX MI | ks |  |  | 0 | 78
| 203 10m | 10 |  |  | 0
5.011 | NEOBSAZENO
5.011 - 5.012
5.013 | Potrubí SPIRO 200 vč.tvarovek,
| montážního,závěsového,spojovacího | ks |  |  | 0 | 78
| těsnicího materiálu | 30 |  |  | 0
5.014 | Pás z minerální vlny s AL polepem
| ORSTECH LSP H - 4 cm | ks |  |  | 0 | 48
| Tepelně -akustická izolace | 4 |  |  | 0
5.015 | Rohož z minerální vlny s AL polep
| LAROCK - 4 cm, EI 15 | ks |  |  | 0 | 48
| Požární izolace kruhového potrubí | 7 |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 33,9 | kg
6 - Chodba /přízemí/
6.001 | Ventilátor diagon.do kruh.potr | ks |  |  | 1.4 | 78
| TD-800/200N-dvouotáčkový, HS | 1 |  |  | 1.4
6.001a | Spojovací manžeta VBM 200 | ks |  |  | 1 | 0
|  | 2 |  |  | 2
6.002 | Žaluzie protidešťová | ks |  |  | 0 | 78
| PRG - 200 W | 1 |  |  | 0
6.003 | Mřížka kruhová | ks |  |  | 0.5 | 62
| 200 KK 12 0741 | 1 |  |  | 0.5
6.004 | Potrubí SPIRO 200 vč.tvarovek,
| montážního,závěsového,spojovacího | m |  |  | 0 | 78
| těsnicího materiálu | 8 |  |  | 0
6.005 | Pás z minerální vlny s AL polepem
| ORSTECH LSP H - 4 cm | m2 |  |  | 0 | 48
| Tepelně -akustická izolace | 4 |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 3,9 | kg
7 - Ostatní
7.001 | Protipožární utěsnění VZD prostup
| /spára max.2cm/tmelem PROMASEAL | bm |  |  | 10 | 0
| MASTIC+minerální vata ORSILoboust | 103 |  |  | 1030
| Celkem: |  |  |  | 1030,0 | kg

## Ústřední vytápění
Ústřední vytápění
PŘEDBĚŽNÝ VÝPIS HLAVNÍHO MATERIÁLU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Název | Jednotka | Množství
Rozdělovač | kus | 1
Sběrač | kus | 1
Teplovodní oběhové čerpadlo elektronické | kus | 4
Zásobníkový ohřívač teplé vody kombinovaný 500 litrů | kus | 1
Uzavírací armatury DN 15 | kus | 50
Armatury (uzavírací, zpětné, filtry, teploměry, atd.) - DN 25-50 | kus | 35
Armatury DN 65-80 | kus | 10
Radiátorový ventil s přednastavením, přímý, DN 15 | kus | 69
Termostatická hlavice | kus | 69
Radiátorové šroubení, přímé, DN 15 | kus | 69
Vypouštěcí a napouštěcí kohout G 1/2" | kus | 45
Odvzdušňovací nádoba | kus | 16
Podlahové vytápění | m2 | 185
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění včetně skříně | kpl | 1
Potrubí ocelové závitové bezešvé nízkotlaké (včetně 10% na prořez) - DN 15 až 50 | m | 710
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké (včetně 10% na prořez) - pr. 76 mm až 89 mm | m | 100
Otopné litinové článkové těleso KALOR | kus | 69
Tepelné izolace
- izolační pouzdro tl. 25 mm až tl. 50 mm pro trubku DN 15 až DN 50 | m | 350
- izolační pouzdro tl. 60 mm až tl. 100 mm pro trubku DN 65 až DN 80 | m | 100
- izolace rozdělovače - sběrače | soubor | 1
Nátěry
Nátěry potrubí ocelového potrubí pod izolaci DN 15 až DN 50 | m | 710
Nátěry potrubí ocelového potrubí pod izolaci DN 65 až DN 80 | m | 100
Konstrukce kovové
Uchycení potrubí | soubor | 1
Demontáže stávajícího zažízení, přeložka venkovního vedení | soubor | 1
Topná zkouška ÚT - HZS | hod | 72
Note on A3: 19.9.2008

## Měření a regulace
Měření a regulace
ROZPOČET | 2008-09-19
SYSTÉM v PD => AMiT |  |  |  | Včetně silno
PODKLADY => osobně - SPEC - archivovány |  |  |  | pro ovl.zař.
ANO
OVLÁDANÉ TECHNOLOGIE =========>>> | Zdroje tepla/chladu | VZT | FC | Rozvaděče
Dvě ekvit. větve, jedno nabíjení,VZT | - | 1 | - | 1
SOŠ a SOU Vocelova 1338, Hradec Králové
ŘS |  | ZA KUS | KS. | CELKEM | Zákl.cena
AMiNi - MALÝ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM |  | ZA KUS | KS. | CELKEM | ZA KUS
AMiNi2 + LCD displej 4x20 znaků, klávesnice | AMiNi2D | 0 | 1 | 0
Převodník - 1 analogový napěťový výstup na 4 nezávislé digitální výstupy | UDO4B | 0 | 1 | 0
ŘS-CELKEM : | 0
ROZVADĚČE |  | JEDNOT. | POČ. | CELKEM | JEDNOT.
Rozvaděč WS, 1000x600x300,s MD,IP66 | WSM1006300 | 0 | 1 | 0
Jistící a spínací a ovládací prvky …. | - - - | - - - | - - - | 0
Spojovací materiál , izolace , svorky , lišty , průchodky , dráty…. | - - - | - - - | - - - | 0 | 0
ROZVADĚČE-CELKEM : | 0
PERIFERIE |  | ZA KUS | KS. | CELKEM | ZA KUS
ČIDLA |  | ZA KUS | KS. | CELKEM | ZA KUS
P11venkovní , 30 - 100°C |  | 0 | 1 | 0
P14 příložné , 0 - 130°C |  | 0 | 3 | 0
P13 jímkové , 30 - 150°C(-30 - 250°C) |  | 0 | 1 | 0
P12 kanálové , 30 - 150°C(-30 - 250°C) |  | 0 | 1 | 0
Snímač teploty kabelový, Ni1000 | SK2S-1 | 0 | 1 | 0
Kouřové čidlo do VZT , s měřící sadou a DO výstupem |  | 0 | 1 | 0
TERMOSTATY a MANOSTATY , ČIDLA TLAKU : |  | ZA KUS | KS. | CELKEM | ZA KUS
ROZSAH : 30 - 90°C -405 611 266 041(1,6m)-2(2,5m)-3(6,3)+jímka mosaz |  | 0 | 2 | 0
Mrazová ochrana -18 … +13C° 6m bez resetu | OPP-FRO-6 | 0 | 1 | 0
Diferenciální manostat-vzduchový 20...200Pa | DD 80 EV | 0 | 3 | 0
SERVOPOHONY : |  | ZA KUS | KS. | CELKEM
LF 230 , 4Nm,150s/16s , 2 - bodový s hav.funkcí |  | 0 | 1 | 0
COMAR |  | ZA KUS | KS. | CELKEM | ZA KUS
Třícestný ventil DN15 Kvs2,5 PN16 |  | 0 | 1 | 0
Třícestný ventil DN15 Kvs1,6 PN16 |  | 0 | 1 | 0
Třícestný ventil DN32 Kvs16 PN16 |  | 0 | 1 | 0
Servopohon AC/DC 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s, s připojovací svorkovnicí | SSC61 | 0 | 3 | 0
KULOVÉ KOHOUTY, POHONY : |  | ZA KUS | KS. | CELKEM | ZA KUS
Dvoucestný kulový kohout DN32 | R 232 | 0 | 1 | 0
230V, 10Nm, 3-polohová regulace, 140s, včetně montážní konzole | HR230-3 | 0 | 1 | 0
PERIFERIE-CELKEM : | 0
KABELY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  | JEDNOT. | POČ. | CELKEM | JEDNOT.
Kabely silové a stíněné
CYKY 3X1,5 |  | 0 | 230 | 0
JYTY 2x1 |  | 0 | 320 | 0
JYTY 4x1 |  | 0 | 120 | 0
Kabely silové a stíněné CELKEM : | 0
Montážní a nosný materiál
MARS -1m , systém 62 |  | 0 | 20 | 0
Krabice PH 8110 -PVC |  | 0 | 4 | 0
Lišta vkládací PVC 24x22 |  | 0 | 50 | 0
Montážní a nosný materiál CELKEM : | 0
Spojovací materiál , izolace …. | - - - | - - - | - - - | 0 | 0
KABELY A MATERIÁL-CELKEM : | 0
VÝKONY |  |  |  | CELKEM
(výrobní dokumentace včetně skutečného stavu) | PROJEKT | - - - | - - - | 0
(osazení průchodek a všech prvků,prodrátování,zkouška) | VÝROBA ROZV. | - - - | - - - | 0
(trasování,kabeláž,zapojení rozvaděče a periferií) | MONTÁŽ | - - - | - - - | 0
(elektro revize rozvaděčů a k nim připojených zařízení) | REVIZE | - - - | - - - | 0
(příprava programu a datových bodů pro automaty/DDC) | SOFT.-DDC | - - - | - - - | 0
(fyzické a provozní zkoušky automatů/DDC-seřizování programu) | TEST-DDC | - - - | - - - | 0 | 0
(příprava programu a datových bodů pro dispečink-tvorba grafiky,) | SOFT.-DISPEČNK | - - - | - - - | 0 | 0
(fyzické a provozní zkoušky dispečinku-seřizování programu) | TEST-DISPEČINK | - - - | - - - | 0 | 0
(doprava,ubytování,zřízení staveniště a režijní náklady) | REŽIJE | - - - | - - - | 0 | 0
VÝKONY-CELKEM : | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH : | 0
| DPH 19% : | 0
| CENA CELKEM s DPH 19% : | 0
ROZPOČET MÁ PLATNOST DO NÁSLEDUJÍCÍHO 1.května
Rozpočet je zpracován dle zadávací specifikace.